附件4

关于部分不合格抽检项目的说明

耗氧量

耗氧量（chemical oxygen demand values）（以O2计）为每升水在一定条件下被氧化剂氧化时消耗的氧化剂量，折算为氧的毫克数表示还原性物质。水中还原性物质主要是有机物，如碳水化合物、蛋白质、油脂、氨基酸，脂肪酸、酯类和腐殖质等。

耗氧量是用来间接评价水体受有机物污染状况的综合指标之一，是包装饮用水质量的重要理化指标，当水体被有机物污染后耗氧量会增加。

包装饮用水耗氧量超标的原因可能是由于原水体受到有机物的污染；原水中氯化物含量过高，企业生产过程中去除不到位；生产经营企业过量使用消毒剂或消毒剂清洗不彻底；生产经营企业滤膜更换不够及时等。

按照《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB 19298-2014）规定，包装饮用水中耗氧量（以O2计）应≤2.0mg/L，检验方法按照《生活饮用水标准检验方法》（《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750））执行。