附件2：

总投资估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置及安装费 | 其他 | 合计 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 占投资比例 |
| 一 | 直接工程费 | 570.79 | 1169.62 | 0.00 | 1740.41 |  |  |  |  | 81.31% |
|  | 整体改造类公厕 |  |  |  | 822.82 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金裕大厦公厕 | 11.00 | 21.00 | 0.00 | 32.00 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 50.00 | 6400 |  |
| 2 | 麦地五中公厕 | 16.28 | 31.08 | 0.00 | 47.36 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 74.00 | 6400 |  |
| 3 | 麦地东（三环）公厕 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 54.00 | 一类公厕 | ㎡ | 72.00 | 7500 |  |
| 4 | 麦岸路（曼哈顿）公厕 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 54.00 | 一类公厕 | ㎡ | 72.00 | 7500 |  |
| 5 | 惠南大道北公厕 | 27.72 | 52.92 | 0.00 | 80.64 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 126.00 | 6400 |  |
| 6 | 金山阁公厕 | 17.38 | 33.18 | 0.00 | 50.56 | 二类公厕 | ㎡ | 79.00 | 6400 |  |
| 7 | 石湖苑公厕 | 25.08 | 47.88 | 0.00 | 72.96 | 二类公厕 | ㎡ | 114.00 | 6400 |  |
| 8 | 河南岸公园公厕 | 9.40 | 19.74 | 0.00 | 29.14 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 47.00 | 6200 |  |
| 9 | 花边岭（数码广场）公厕 | 14.40 | 25.92 | 0.00 | 40.32 | 二类公厕，附属式公厕，包含公厕范围内入口广场及绿化面积 | ㎡ | 72.00 | 5600 |  |
| 10 | 西枝江桥公厕 | 16.28 | 31.08 | 0.00 | 47.36 | 二类公厕 | ㎡ | 74.00 | 6400 |  |
| 11 | 永平路公厕 | 16.40 | 34.44 | 0.00 | 50.84 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 82.00 | 6200 |  |
| 12 | 东平公园公厕 | 23.00 | 46.00 | 0.00 | 69.00 | 一类公厕 | ㎡ | 92.00 | 7500 |  |
| 13 | 江畔花园公厕 | 17.60 | 36.96 | 0.00 | 54.56 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 88.00 | 6200 |  |
| 14 | 科肚公厕 | 13.60 | 28.56 | 0.00 | 42.16 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 68.00 | 6200 |  |
| 15 | 龙丰公园公厕 | 13.20 | 25.20 | 0.00 | 38.40 | 二类公厕 | ㎡ | 60.00 | 6400 |  |
| 16 | 鹅岭北公厕 | 19.20 | 40.32 | 0.00 | 59.52 | 二类公厕，附属式公厕 | ㎡ | 96.00 | 6200 |  |
|  | 危楼加固改造类公厕 |  |  |  | 348.27 | 含建筑主体拆除费用 |  |  |  |  |
| 17 | 红花湖公厕 | 75.6 | 90.72 | 0.00 | 166.32 | 一类公厕，包含公厕范围内入口广场及绿化面积 | ㎡ | 252.00 | 6600 |  |
| 18 | 第一市场公厕 | 61.95 | 74.34 | 0.00 | 136.29 | 一类公厕，包含公厕范围内入口广场及绿化面积 | ㎡ | 177.00 | 7700 |  |
| 19 | 五四路（保健院）公厕 | 44.8 | 64.00 | 0.00 | 108.80 | 一类公厕 | ㎡ | 128.00 | 8500 |  |
| 20 | 兴隆街公厕 | 46.9 | 56.28 | 0.00 | 103.18 | 一类公厕，包含公厕范围内入口广场及绿化面积 | ㎡ | 134.00 | 7700 |  |
| 21 | 装配式公厕土建工程 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 含装配式公厕地面硬化及化粪池清淤、修复等 | 座 | 5 | 20000 |  |
| 22 | 装配式公厕设备采购及安装 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 光伏发电系统（含储能电池等） | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 红花湖、第一市场、五四路、兴隆街公厕 | 套 | 4 | 120000 |  |
| 24 | 拆除工程 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 拆除、建筑垃圾外运处置 | 项 | 1 | 50000 |  |
| 25 | 房屋结构加固 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 施工过程中可能存在对居民楼进行结构加固 | 项 | 1 | 500000 |  |
| 26 | 试点打造环卫驿站 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 试点红花湖、第一市场、五四路、兴隆街公厕，打造为环卫综合驿站。政府投资场地、室内餐桌椅、电气设备、广告牌等设施，后期引入商家投放广告、自动售卖机等 | 项 | 1 | 200000 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 317.70 |  |  |  |  | 14.84% |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 34.81 | 财建[2002]394号 |  |  |  |  |
| 2 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 12.50 | 参考《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》（中设协字[2016]89号） |  |  |  |  |
| 3 | 环评报告表编制 |  |  |  | 5.00 | 同类项目估算 |  |  |  |  |
| 4 | 工程设计费 |  |  |  | 88.01 | 计价格[2002]10号《工程勘察设计收费》,改造项目附加系数1.4 |  |  |  |  |
| 5 | 竣工图编制费 |  |  |  | 7.04 | 设计费*8％，计价格[2002]10号《工程勘察设计收费》 |  |  |  |  |
| 6 | 工程勘察费 |  |  |  | 12.00 | 按照总共钻孔20个计算，平均钻孔20米，每米单价约300元 |  |  |  |  |
| 7 | 施工图审查费 |  |  |  | 5.72 | 设计费*6.5%，国房管地[2006]37号 |  |  |  |  |
| 8 | 地形图测绘（不含立面测量） |  |  |  | 5.40 | 按2000元/座公厕计算，共26座 |  |  |  |  |
| 9 | 整体改造公厕现有建筑立面测量 |  |  |  | 5.60 | 按照3500元/座公厕计算，共计16座 |  |  |  |  |
| 10 | 建筑主体第三方结构鉴定 |  |  |  | 5.00 | 考虑对主体损坏的公厕及可能存在施工中对临近居民楼的建筑进行评估鉴定，暂估价5万元 |  |  |  |  |
| 11 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 6.00 | 参照保监《2005》22号 |  |  |  |  |
| 12 | 节能评估报告表编制费 |  |  |  | 5.00 | 暂按5万元/报告书 |  |  |  |  |
| 13 | 工程监理费 |  |  |  | 38.98 | 发改价格[2007]670号 |  |  |  |  |
| 14 | 招标代理费 |  |  |  | 6.09 | 计价格[2002]1980号，发改价格[2007]670号 |  |  |  |  |
| 15 | 工程保险费 |  |  |  | 3.48 | 工程费*0.2%，计价格[2002]1980号 |  |  |  |  |
| 16 | 联合试运转费 |  |  |  | 11.70 | 设备费*1%，建质[2003]84号建质[2004]16号 |  |  |  |  |
| 17 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 1.74 | 工程费*0.1% |  |  |  |  |
| 18 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 8.70 | 工程费*0.5%，建标[2007]164号 |  |  |  |  |
| 19 | 造价咨询费 |  |  |  | 21.39 | 粤建函[2011]724号，含预算编制、施工全过程造价咨询 |  |  |  |  |
| 20 | 项目档案编制及存档 |  |  |  | 1.00 | 估算 |  |  |  |  |
| 21 | 国土确权、测量用地办证 |  |  |  | 3.48 | 建安费*0.2% |  |  |  |  |
| 22 | 质量检测费用 |  |  |  | 3.48 | 建安费*0.2% |  |  |  |  |
| 23 | 测绘放线验线费 |  |  |  | 1.74 | 建安费*0.1% |  |  |  |  |
| 24 | 影像资料费 |  |  |  | 1.00 | 估算 |  |  |  |  |
| 25 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 22.83 | 粤价[2003]160号 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 82.32 | 按4%计算 |  |  |  | 3.85% |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  | 2140.43 | 一+二+三 |  |  |  |  |