附件2

总投资估算表

| 序号 | 项目 | 估算价值(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 一 | 工程费用 | 149617.90 | 1072.00 | 5360.00 | 0.00 | 156049.90 |  |  |  |  |
| 1 | 梅湖片区 | 60951.33 | 862.00 | 4310.00 | 0.00 | 66123.33 | m | 85537.00 | 7730.38 |  |
| 1.1 | 雨污分流 | 46781.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46781.23 | m | 68108.00 | 6868.68 |  |
| 1.2 | 空白管网 | 3210.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.79 | m | 11963.00 | 2683.93 |  |
| 1.3 | 泵站 | 2730.00 | 862.00 | 4310.00 | 0.00 | 7902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 积水点治理 | 5879.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5879.32 | m | 5466.00 | 10756.17 |  |
| 1.5 | 混接点改造 | 2350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2350.00 | 处 | 470.00 | 50000.00 |  |
| 2 | 江北片区 | 25554.32 | 140.00 | 700.00 | 0.00 | 26394.32 | m | 66520.00 | 3967.88 |  |
| 2.1 | 雨污分流 | 4384.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4384.14 | m | 5680.00 | 7718.56 |  |
| 2.2 | 空白管网 | 17395.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17395.45 | m | 55047.00 | 3160.11 |  |
| 2.3 | 泵站 | 280.00 | 140.00 | 700.00 | 0.00 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4 | 积水点治理 | 3494.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3494.73 | m | 5793.00 | 6032.67 |  |
| 3 | 汤泉片区 | 30347.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30347.91 | m | 45930.00 | 6607.43 |  |
| 3.1 | 雨污分流 | 26627.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26627.44 | m | 31191.00 | 8536.90 |  |
| 3.2 | 空白管网 | 2429.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2429.96 | m | 13554.00 | 1792.80 |  |
| 3.3 | 积水点治理 | 1185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1185.51 | m | 1185.00 | 10004.28 |  |
| 3.4 | 混接点改造 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 处 | 21.00 | 50000.00 |  |
| 4 | 金山片区 | 4760.38 | 70.00 | 350.00 | 0.00 | 5180.38 | m | 4561.00 | 11358.00 |  |
| 4.1 | 空白管网 | 1440.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.94 | m | 2951.00 | 4882.88 |  |
| 4.2 | 泵站 | 80.00 | 70.00 | 350.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.3 | 积水点治理 | 3239.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3239.45 | m | 1610.00 | 20120.79 |  |
| 5 | 水口马安片区 | 28003.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28003.96 | m | 52875.00 | 5296.26 |  |
| 5.1 | 空白管网 | 22419.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22419.49 | m | 47807.00 | 4689.58 |  |
| 5.2 | 积水点治理 | 3369.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3369.47 | m | 5068.00 | 6648.52 |  |
| 5.3 | 混接点改造 | 2215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2215.00 | 处 | 443.00 | 50000.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 19306.85 | 19306.85 |  |  |  |  |
| 1 | 临时占用城市道路费 |  |  |  | 1530.00 | 1530.00 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1271.41 | 1271.41 |  |  |  |  |
| 3 | 建设工程监理费 |  |  |  | 2510.83 | 2510.83 |  |  |  |  |
| 4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 83.75 | 83.75 |  |  |  |  |
| 4.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 69.26 | 69.26 |  |  |  |  |
| 4.2 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 14.49 | 14.49 |  |  |  |  |
| 5 | 勘察费 |  |  |  | 1716.55 | 1716.55 |  |  |  |  |
| 6 | 测量测绘费 |  |  |  | 1544.89 | 1544.89 |  |  |  |  |
| 7 | 设计费 |  |  |  | 4487.81 | 4487.81 |  |  |  |  |
| 7.1 | 基本设计费 |  |  |  | 4079.82 | 4079.82 |  |  |  |  |
| 7.2 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 407.98 | 407.98 |  |  |  |  |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  | 376.76 | 376.76 |  |  |  |  |
| 9 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 780.25 | 780.25 |  |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 |  |  |  | 468.15 | 468.15 |  |  |  |  |
| 11 | 联合试运转费 |  |  |  | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 12 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 80.62 | 80.62 |  |  |  |  |
| 13 | 设备招标代理服务费 |  |  |  | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 14 | 勘察测绘招标代理服务费 |  |  |  | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 15 | 设计招标代理服务费 |  |  |  | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 16 | 监理招标代理服务费 |  |  |  | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 17 | 防洪评价费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 18 | 环境影响评价费 |  |  |  | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |
| 19 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 253.47 | 253.47 |  |  |  |  |
| 20 | 节能评估文件编制费 |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 21 | 检验监测费 |  |  |  | 1560.50 | 1560.50 |  |  |  |  |
| 22 | 深大基坑监测费 |  |  |  | 468.15 | 468.15 |  |  |  |  |
| 23 | 管线迁改 |  |  |  | 1872.60 | 1872.60 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 8767.84 | 8767.84 |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 8767.84 | 8767.84 |  |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 四 | 静态投资（一+二+三） |  |  |  |  | 184124.59 |  |  |  |  |
| 五 | 工程总投资 |  |  |  |  | 184124.59 |  |  |  |  |