{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,204,0],[202,1,204,1],[209,0,210,0],[209,1,210,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[236,0,243,0],[236,1,243,1],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[252,0,254,0],[252,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2023-08-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3527.28","15.933","25","37.976","250","15.95","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","371.31","123.949","500","185.59","500","130.714","500","9.903","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.591","0.064","15","2.071","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","329.18","0.301","10","33.49","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","42.009","1.971","10","15.731","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.018","8","15.936","50","5.203","15","0.072","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","3.8","10","44.31","80","5.75","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","189.22","0.102","10","23.01","80","6.37","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.243","0.029","10","24.946","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","71.107","0.019","10","36.027","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.067","10","12.682","80","-","-","0.206","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1582.94","0.012","1.5","8.107","30","-","-","0.05","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5377.287","0.296","10","17.104","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","59.62","1.483","10","51.73","80","4.28","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","977.18","0.05","10","26.051","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","490.75","0.095","10","19.961","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","137.38","0.012","10","11.908","80","4.481","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","51.84","0.11","10","24.558","80","10.763","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.143","15","15.684","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","8.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","13.651","0.065","10","1.398","80","8.217","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","444.1","0.04","10","23.87","70","21.3","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10376.89","0.453","8.629","33.153","69.431","7.653","27.416","0.308","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5663.16","16.018","500","94.309","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.429","1.706","10","2.798","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.896","1.445","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.024","10","9.614","80","2.244","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1110.92","0.149","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.019","10","10.466","80","13.178","20","0.063","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1117.325","0.143","8","12.16","50","-","-","0.183","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","782.784","0.007","10","29.62","80","2.58","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1841.18","1.037","10","43.486","80","3.602","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","311.628","1.431","10","4.222","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","633.31","3.198","10","14.834","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.048","10","1.09","80","0.39","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.266","0.984","10","17.287","80","2.908","20","0.416","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","110.94","0.046","10","17.047","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.656","0.007","15","16.953","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","102.902","2.953","15","25.81","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","234.72","25.371","500","42.88","500","34.756","500","7.88","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.541","17.615","15","1.293","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.88","2.697","10","24.114","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1464.48","0.064","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","14.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3265.06","5.758","10","13.997","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.733","1.158","15","11.823","80","7.07","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.197","15","11.05","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.141","3.868","15","31.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","107","1.818","15","16.376","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","181.44","4.06","15","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.341","0.286","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","290.17","22.316","500","33.05","500","38.541","500","1.981","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.762","10","17.917","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28","2.002","10","16.264","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.55","0.018","10","24.612","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.191","0.252","10","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.384","1.465","10","3.73","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","211.576","1.099","10","4.666","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.32","0.1","10","5.167","80","2.46","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14968.8","0.091","10","23.275","80","4.76","15","0.174","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22820.83","34.635","1000","167.105","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168365.703","0.064","5","8.005","40","8.227","15","0.228","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146086.531","7.522","50","105.127","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.014","10","7.39","80","1.224","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","639.36","0.367","5","14.64","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.073","10","7.066","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77267.52","0.1","2","13.25","40","7.285","15","0.167","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109893.6","16.14","50","151","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","72.83","0.803","10","32.701","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","368.93","0.142","10","60.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","599.904","0.034","10","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.754","10","26.387","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","0.077","10","44.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","578","0.16","8","13.636","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","588.38","0.095","10","25.306","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.055","10","26.88","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.147","0.125","10","3.06","80","12.01","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","50.28","0.36","10","17.967","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.661","0.009","10","5.03","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1272.67","0.214","30","23.341","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.334","0.51","8","0.915","60","3.038","15","0.008","0.5","停机"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.612","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1692.79","0.319","10","36.477","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","307.93","0.149","15","19.533","80","5.94","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","77.933","8.893","15","15.852","80","11.605","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","226","0.058","10","13.076","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.166","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","321.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.021","10","4.989","80","-","-","0.017","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1013.558","1.661","10","13.169","80","4.32","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.944","0.02","10","16.424","80","4.178","20","0.299","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","34.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","370","0.22","8","21.387","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370.66","0.027","45","57.964","500","7.706","70","1.1","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1418.61","0.288","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.131","10","36.83","80","5.014","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","401.76","1.031","15","23.79","60","1.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.905","0.26","15","12.473","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.269","0.01","10","9.768","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5634.616","7.482","16","45.97","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1014.34","0.246","10","15.409","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","380.64","0.217","8","23.89","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","17.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.499","0.04","10","24.831","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","491.62","3.566","10","44.42","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","827.71","1.796","10","36.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","674.78","0.649","10","31.89","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1353.974","1.767","10","53.498","80","10.636","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","136.253","0.079","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14888.948","0.174","8","33.466","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12867.552","0.165","8","33.354","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","234.14","0.01","10","1.152","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","222.347","0.041","8","5.693","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.183","10","6.951","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.81","0.204","10","34.781","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","50.18","0.239","15","31.628","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.922","0.173","10","10.086","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","177.12","0.057","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","347.326","0.072","10","11.464","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","546.91","0.004","10","39.944","80","2.37","15","0.116","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.974","0.135","8","9.558","50","-","-","0.193","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","38.43","500","52.7","500","86.27","500","21.07","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.032","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.45","0.707","10","30.915","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","47.952","0.556","10","15.206","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2728.793","0.211","2","18.114","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.07","0.013","15","34.248","80","-","-","0.192","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","379.382","0.187","10","13.234","80","-","-","0.03","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","0.412","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","120.96","0.077","10","12.22","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1408.32","4.689","10","53.561","80","7.024","15","0.07","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.245","0.007","10","3.163","80","0.609","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.673","0.029","10","3.73","80","1.221","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.024","3.323","15","10.496","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","201.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2884.03","0.037","8","18.992","50","8.229","15","0.109","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.566","1000","101.242","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","431.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","159.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","811.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","101.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1032.134","2.006","10","15.4","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1269.95","0.685","10","26.201","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","107.14","0.038","8","7.876","50","-","-","0.115","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1263.6","0.017","15","19.234","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","491.62","0.058","10","38.39","80","1.94","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1162.11","1.745","8","27.799","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","174.655","0.022","5","15.571","50","4.815","12","0.041","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.046","1.719","10","19.69","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.046","10","10.749","80","13.7","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","1.13","10","29.55","80","2.678","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","78.804","0.319","10","0.41","80","0.088","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","34.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.029","10","14.7","100","7.56","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","151.97","1.784","15","32.195","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","139.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.096","8","6.1","60","5.48","15","0.004","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8296.474","0.087","10","20.99","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.309","10","15.2","80","0.644","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.223","10","12.31","80","-","-","-","-","正常"]