惠市环建〔2016〕号

关于博罗县人民医院核技术利用项目

环境影响报告表初审意见的函

省环境保护厅：

由广东核力工程勘察院编制的《核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见收悉。经我局讨论研究，提出以下初审意见：

一、博罗县人民医院位于惠州市博罗县桥西六路16号，项目原有射线装置12台。已取得了惠州市环境保护局的批复和验收，并领取了《辐射安全许可证》。（粤环辐证〔L0052〕）均属Ⅲ类射线装置。

二、博罗县人民医院拟新增使用DSA 机（数字减影血管造影装置）、125I 粒子源进行放射诊断治疗。125I 粒子源日等效最大操作量1.33×108Bq，属乙级非密封放射性物质工作场所。另新增使用一台Ⅲ类射线装置，型号为GE Optima660的64排螺旋CT机。

三、根据《报告表》的评价结论，从环境保护角度，拟同意项目建设。该项目建设按规定上报省环境保护厅审批。

惠州市环境保护局

2016年11月23日

抄送:博罗县环境保护局

惠州市环保局办公室                         2016年11月23日印发

公开方式：主动公开                              （共印5份）