惠市环建〔2016〕号

关于曹丹石口腔门诊部核技术应用

项目环境影响登记表的批复

曹丹石口腔门诊部：

你单位报来的《核技术应用项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及相关资料收收悉，经研究，现批复如下：

一、曹丹石口腔门诊部惠城区桥东东湖西路8号东华苑二期康雅苑A、B栋商住楼1层08号，门诊部拟使用2台医用射线装置,分别是MEYER口腔X射线数字化体层摄影设备1台，型号为ss-X9010DPro-3DE口腔CT机，最大管电压90kV；最大输出电流10mA和RAY系列牙科射线机1台，型号为RAY68（M）最大管电压70kV。均属Ⅲ类射线装置。

二、根据《登记表》内容和意见，同意该项目建设。

三、根据国家的有关法律、法规，对项目建设及使用提出如下要求：

1、项目应按《登记表》中的建议和要求，做好各项防护措施。

2、项目应严格执行《电离辐射防护和辐射安全基本标准》（GB18871-2002），在使用区设置明显的放射性警示标识和中文说明，建立射线装置操作管理制度，操作人员须经过上岗培训，做好核技术应用项目的年度安全评估报告。

3、如项目的性质、规模、地点或者防治措施发生重大变动时，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

4、项目应在2016年6月30日这前完成核技术应用项目的竣工环境保护验收。

5、项目日常监管由惠城区环保分局负责。

惠州市环境保护局

2016年4月  日

抄送:  惠城区环保分局

惠州市环保局办公室                      2016年4月日印发

公开方式：主动公开