惠市环建〔2016〕16号

关于惠州市豪鹏科技有限公司核技术

应用项目环境影响登记表的批复

惠州市豪鹏科技有限公司：

你单位报来的《核技术应用项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及相关资料收收悉，经研究，现批复如下：

一、惠州市豪鹏科技有限公司位于惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区，公司原有2台Ⅴ类放射源,已于2013年通过审批和验收，并领取了《辐射安全许可证》，证号为（粤环辐证〔00924〕）。现拟新增2枚， 均为85Kr 放射源（单枚活度为1.11×1010Bq），属V 类放射源，使用地点为B1 栋厂房一楼电极车间。

二、根据《登记表》内容和意见，同意该项目建设。

三、根据国家的有关法律、法规，对项目建设及使用提出如下要求：

1、项目应按《登记表》中的建议和要求，做好各项防护措施。

2、项目应严格执行《电离辐射防护和辐射安全基本标准》（GB18871-2002），在使用区设置明显的放射性警示标识和中文说明，建立射线装置操作管理制度，操作人员须经过上岗培训，做好核技术应用项目的年度安全评估报告。

3、如项目的性质、规模、地点或者防治措施发生重大变动时，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

4、项目应在2016年5月30日这前完成核技术应用项目的竣工环境保护验收。

5、项目日常监管由惠州市环境保护局惠城区环保分局负责。

惠州市环境保护局

2016年3月 日

抄送: 惠州市环境保护局惠城区环保分局

惠州市环保局办公室                      2016年3月  日印发

公开方式：主动公开                                 （