2014年7月份广东省主要跨市河流交接断面水质状况

| 责任城市 | 序号 | 交接 断面 | 所处 河段 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质 类别 | 达标 状况 | 上年同期 水质类别 | 主要超标项目/超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣V | 超标 | 劣V | 氨氮/1.4 | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  | 2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | Ⅳ | 达标 | 劣V | — |  |
| 河源 | 3 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | Ⅱ | — |  |
| 东莞 | 4 | 石龙桥（左） | 东江 | 惠州→东莞 共河 | Ⅱ | — | — | — | — |  |

2014年8月份广东省主要跨市河流交接断面水质状况

| 责任城市 | 序号 | 交接 断面 | 所处 河段 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质 类别 | 达标 状况 | 上年同期 水质类别 | 主要超标项目/超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣V | 超标 | 劣V | 氨氮/1.1 | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  | 2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | Ⅴ | 达标 | 劣V | — |  |
| 河源 | 3 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | Ⅱ | — |  |
| 东莞 | 4 | 石龙桥（左） | 东江 | 惠州→东莞 共河 | Ⅱ | — | — | — | — |  |

2014年9月份广东省主要跨市河流交接断面水质状况

| 责任城市 | 序号 | 交接 断面 | 所处 河段 | 交接关系 | 水质控制目标 | 水质 类别 | 达标 状况 | 上年同期 水质类别 | 主要超标项目/超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 1 | 西湖村 | 龙岗河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣V | 超标 | 劣V | 氨氮/1.8，总磷/0.2 | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  | 2 | 上垟 | 坪山河 | 深圳→惠州 | Ⅲ | 劣V | 超标 | V | 氨氮/0.9，总磷/0.3 |  |
| 河源 | 3 | 江口 | 东江 | 河源→惠州 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | Ⅰ | — |  |
| 东莞 | 4 | 石龙桥（左） | 东江 | 惠州→东莞 共河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | — | — |  |

2014年7月份重污染河流断面水质状况

说明：*淡水河紫溪断面的评价标准依据《2014年南粤水更清行动重点目标和任务》相关考核内容。

| 责任城市 | 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 达标 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较（%） | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同期比较（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 3 | 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/1.4 | 溶解氧：+3.3% | 8.93 | +20.0% | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+21.1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+53.5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：-39.4% |  |  |  |
| 深圳 | 4 | 坪山河 | 上垟 | Ⅲ | Ⅳ类 | 达标 | - | 溶解氧：-23.3% | 3.37 | -28.4 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+37.5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+4.4% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：-58.3% |  |  |  |
| 惠州 | 2 | 淡水河 | 紫溪 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/0.7 | 溶解氧：-6.8% | 5.87 | +5.5% | 2014年度目标氨氮<2.7mg/L,其余V类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：-15.4% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+28.4% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：-43.6% |  |  |  |

2014年8月份重污染河流断面水质状况

说明：*淡水河紫溪断面的评价标准依据《2014年南粤水更清行动重点目标和任务》相关考核内容。

| 责任城市 | 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 达标 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较（%） | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同期比较（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 3 | 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/1.1 | 溶解氧：-9.3% | 8.21 | +29.4% | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+72.1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+43.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：-41.1% |  |  |  |
| 深圳 | 4 | 坪山河 | 上垟 | Ⅲ | V类 | 达标 | 达标 | 溶解氧：-46.4% | 4.10 | +16.8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+70.6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+37.1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：-22.4% |  |  |  |
| 惠州 | 2 | 淡水河 | 紫溪 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/1.0 | 溶解氧：+8.3% | 6.93 | +183.8% | 2014年度目标氨氮<2.7mg/L,其余V类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+50.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+320.9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：+24.0% |  |  |  |

2014年9月份重污染河流断面水质状况

说明：*淡水河紫溪断面的评价标准依据《2014年南粤水更清行动重点目标和任务》相关考核内容。

| 责任城市 | 序号 | 河流名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 达标 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较（%） | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同期比较（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 3 | 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/1.8，总磷/0.2 | 溶解氧：-13.7% | 11.28 | +89.5% | 2014年度目标为氨氮低于2.7mg/L，其他指标达Ⅴ类。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+47.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+79.9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：+184.8% |  |  |  |
| 深圳 | 4 | 坪山河 | 上垟 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/0.9，总磷/0.3 | 溶解氧：-22.5% | 9.20 | +85.9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+29.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+157.5% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：+42.9% |  |  |  |
| 惠州 | 2 | 淡水河 | 紫溪 | Ⅲ | 劣V类 | 超标 | 氨氮/1.2 | 溶解氧：-17.2% | 7.50 | +127.3% | 2014年度目标氨氮<2.7mg/L,其余V类 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量：+81.8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮：+158.9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷：+35% |  |  |  |

备注：

- 主要跨市河流：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的23项，纳入综合污染指数的指标为除水温、总氮、粪大肠菌群、pH值、溶解氧的19项。

- 重污染河流：监测项目为pH、溶解氧、氨氮、总磷、COD，纳入综合污染指数的指标为氨氮、总磷、COD等3项。