惠州市主要集中式饮用水源地水质月报

2015年6月

| 县区 | 水源地名称 | 取水总量 | 水质指数 | 水质状况 | 主要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万立方米) |  |  | 超标项目 |
| 惠城区 | 东江惠州汝湖 | 1439.1 | 19 | 优 | -- |
| 惠阳区 | 西枝江马安大桥下 | 0.0 | 27 | 良 | -- |
| 大亚湾区 | 风田水库 | 613.5 | 19 | 优 | -- |
| 博罗县 | 东江博罗水厂 | 124.7 | 29 | 良 | -- |
| 惠东县 | 惠东大岭水厂 | 243.0 | 20 | 优 | -- |
| 龙门县 | 白沙河水库 | 96.8 | 12 | 优 | -- |