惠州市集中式生活饮用水水源水质状况报告

（2016年1月）

- 监测情况

2016年1月，全市共监测5个地级及以上城市在用集中式生活饮用水水源，其中，河流型3个，湖库型2个。

- 监测断面（点位）

- 河流型水源

3个河流型水源分别为东江虾村、东江谭屋角和东江下源，其中，东江虾村和东江谭屋角监测断面为惠州汝湖，东江下源监测断面为东江下源。

- 湖库型水源

2个湖库型水源分别为风田水库和沙田水库，其中，风田水库监测点位为中心区和取水口，沙田水库监测点位为大坝和中心。

- 监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。另外，根据历年全分析结果，增加近五年内检出的特定项目。

- 评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

- 评价结果

监测的5个在用集中式生活饮用水水源水质均达到Ⅱ类标准，达标率100%。水质达标情况统计见附表。

附表

2016年1月惠州市集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省 | 惠州市 | 东江虾村 | 河流型 | 达标 | — |
| 2 | 广东省 | 惠州市 | 东江下源 | 河流型 | 达标 | — |
| 3 | 广东省 | 惠州市 | 东江谭屋角 | 河流型 | 达标 | — |
| 4 | 广东省 | 惠州市 | 风田水库 | 湖库型 | 达标 | — |
| 5 | 广东省 | 惠州市 | 沙田水库 | 湖库型 | 达标 | — |

备注：

- 集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

- 集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。