附件1

| 建筑给水工程报审所需材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环节 | 报审材料 | 审核单位 |
| 1 | 设 计 | ①设计调研阶段 1.工作联系函 2.调研情况表 ②设计方案阶段 1.设计图纸：包括二次供水设施、室内外管道平面及系统图 2.《建筑给水工程设计方案审核表》 | 供水企业 |
| 2 | 审 查 | 施工图审查阶段： 1.施工设计图纸 2.供水部门出具的《建筑给水工程设计方案审核表》 | 施工图审查单位 |
| 3 | 验 收 | 1.二次供水系统验收申请报告 2.建筑给水工程竣工图 3.《建筑给水工程设计方案审核表》 4.二次供水设施及管材的出厂合格证、质量保证书、检验检测报告；与生活饮用水接触的涉水产品卫生安全性评价和相关批准文件 5.施工单位自验自查及供水企业参与的系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录 6.工程质量评定和质量事故记录 7.水质检验单位出具的水质检验合格报告 如有以下资料，可提供： 1.中间试验和隐蔽工程验收记录 2.工程影像资料 | 市水务局及供水企业 |
| 4 | 通 水 | 1.建筑给水工程竣工资料 2.建筑给水工程验收合格证 | 供水企业 |

附件2

建筑给水工程设计方案审核表

工程项目名称：

工程项目地点：

日期：       年     月     日

| 编号 | 审 核 事 项 |  | 是 否 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程设计文件是否包括给水的设计内容 |  |  |  |  |
| 2 | 对供水水压要求超过国家规定的服务压力标准的，是否建设二次供水设施 |  |  |  |  |
| 3 | 建设工程文件是否包括二次供水设施的设计内容 |  |  |  |  |
| 4 | 二次供水设施的设计是否单独建设，不得与消防、绿化、环卫等用水设施混建 |  |  |  |  |
| 5 | 是否按照“一户一表”的给水方式进行设计 |  |  |  |  |
| 6 | 二次供水方式是否合理 |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |  |
| 审核人员 |  | 审核单位（签章） |  |  |  |